## Tests
TestENG | TestESP | TestGER | TestFRE | TestITA | Gender | Unit1 | Range1 | Default1 | Step1 | Line11 | Line12 | Line13 | Unit2 | Range2 | Default2 | Step2 | Line21 | Line22 | Line23
Pulse Oximetry | Oximetría de pulso | Pulsoximetrie | Oxymétrie de pouls | pulsossimetria | - | %spO2 | 20-100 | 95 | 1 | 80 | 95 | - | - | - | - | - | - | - | -
Pulse / Heart Rate | Pulso/Frec. Cardíaca | Puls / Herzfrequenz | Pulse/Fréquence cardiaque | Pulse / frequenza cardiaca | - | bpm | 0-200 | 80 | 1 | 60 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | -
Weight | Peso | Gewicht | Poids | Peso | - | kg | 10-160 | 70 | 0.5 | 50 | 100 | - | lb | 20 | 350 | 1 | 100 | 200 | -
Blood Pressure (systolic) | Presión arterial (sistólica) | Blutdruck (systolisch) | Pression artérielle (systolique) | Pressione arteriosa (sistolica) | - | mm Hg | 40-260 | 100 | 1 | 120 | 140 | - | - | - | - | - | - | - | -
Blood Pressure (diastolic) | Presión arterial (diastólica) | Blutdruck (diastolisch) | Pression artérielle (diastolique) | Pressione arteriosa (diastolica) | - | mm Hg | 40-160 | 70 | 1 | 80 | 90 | - | - | - | - | - | - | - | -
PT/INR | PT / INR | PT / INR | PT / INR | PT / INR | - | INR | 0.8-8.0 | 2.5 | 0.1 | 2 | 3 | - | sec | 1-100 | 25 | 1 | 12 | 25 | 36
%Quick | %Quick | %Quick | %Quick | %Quick | - | % | 0-110 | 20 | 1 | 15 | 25 | 70 | - | - | - | - | - | - | -
Cholesterol | Colesterol | Cholesterin | Cholestérol | Colesterolo | - | mg/dL | 70-400 | 150 | 1 | 200 | 240 | - | mmol/L | 1-10 | 5 | 0.1 | 5.2 | 6.2 | -
HDL | HDL | HDL | HDL | HDL | M | mg/dL | 10-100 | 55 | 1 | 35 | 55 | - | mmol/L | 0.50-2.00 | 1.45 | 0.01 | 0.9 | 1.45 | -
HDL | HDL | HDL | HDL | HDL | F | mg/dL | 10-101 | 55 | 1 | 45 | 65 | - | mmol/L | 0.50-2.01 | 1.45 | 0.01 | 1.15 | 1.68 | -
LDL | LDL | LDL | LDL | LDL | - | mg/dL | 50-200 | 100 | 1 | 100 | 130 | 160 | mmol/L | 1.0-6.0 | 1.5 | 1 | 2.6 | 3.3 | 4.1
VLDL | VLDL | VLDL | VLDL | VLDL | - | mg/dL | 0-100 | 60 | 1 | 60 | - | - | - | - | - | - | - | - | -
Triglicerides | Triglicéridos | Triglyceride | Triglicerides | Trigliceridi | - | mg/dL | 0-1000 | 80 | 1 | 160 | 200 | 500 | mmol/L | 1.00-7.00 | 1.2 | 0.05 | 1.7 | 2.25 | 5.65
Blood Glucose | Glucosa | Blutzucker | glycémie | Glicemia | - | mg/dL | 20-300 | 72 | 1 | 70 | 100 | 125 | mmol/L | 2-10 | 4 | 0.1 | 3.9 | 5.5 | 6.9
A1C | A1C | A1C | A1C | A1C | - | % | - | 5 | 0.1 | 6.5 | - | - | mmol/mol | - | - | - | 48 | - | -
Peak Expiratory Flow | Flujo espiratorio máximo | Peak Flow | Débit expiratoire de pointe | Picco di flusso espiratorio | - | lpm | - | 500 | 1 | 470 | 670 | - | % | 20-120 | 90 | 1 | 50 | 80 | 100
Temperature | Temperatura | Temperatur | température | Temperatura | - | C | 32-48 | 37 | 0.1 | 37 | - | - | F | 90-110 | 98.6 | 0.1 | 98.6 | - | -
Height | Altura | Körpergröße | hauteur | Altezza | - | cm | 80-220 | 160 | 1 | 100 | 150 | 200 | ft | 4ft.0in-8ft.11in | in | .1-.12 | 4ft | 5ft | 6ft
Lipids | Lipidos | Lipiden | Lipides | Lipidos | - | mg/dL | 100-1000 | 500 | 1 | 300 | 1000 | - | - | - | - | - | - | - | -
Iron | Hierro | Eisen | Fer | Ferro | M | µmol/l | 1-40 | 20 | 1 | 9 | 28 | - | µg/dl | 10-200 | 100 | 1 | 50 | 156 | -
Iron | Hierro | Eisen | Fer | Ferro | F | µmol/l | 1-41 | 20 | 1 | 8 | 25 | - | µg/dl | 10-201 | 100 | 1 | 45 | 140 | -
Calcium | Calcio | Kalzium | Calcium | Calcio | - | mmol/l | 1-4 | 2.3 | 0.01 | 2.2 | 2.65 | - | mg/dl | 4-15 | 9 | 0.1 | 8.8 | 10.6 | -
Potassium | Potasio | Kalium | Potassium | Potassio | - | mmol/l | 1-7 | 4 | 0.1 | 3.6 | 5.4 | - | - | - | - | - | - | - | -
Magnesium | Magnesio | Magnesium | Magnésium | Magnesio | M | mg/dl | 1-4 | 2 | 0.01 | 1.78 | 2.56 | - | mmol/l | 0.4-2.0 | 0.8 | 0.01 | 0.73 | 1.06 | -
Magnesium | Magnesio | Magnesium | Magnésium | Magnesio | F | mg/dl | 1-4 | 2 | 0.01 | 1.87 | 2.51 | - | mmol/l | 0.4-2.0 | 0.8 | 0.01 | 0.77 | 1.03 | -
Creatinin | Creatinina | Kreatinin | Créatinine | Creatinina | - | mg/dl | 0-5 | 1 | 0.1 | 0.7 | 1.5 | - | - | - | - | - | - | - | -
Uric Acid | Ácido úrico | Harnsäure | Acide urique | Acido urico | M | mg/dl | 0-10 | 5 | 0.1 | 3.5 | 7.1 | - | µmol/l | 100-600 | 300 | 10 | 210 | 420 | -
Uric Acid | Ácido úrico | Harnsäure | Acide urique | Acido urico | F | mg/dl | 0-10 | 5 | 0.1 | 2.5 | 5.9 | - | µmol/l | 100-600 | 300 | 10 | 150 | 350 | -
Urea | Urea | Harnstoff | Urée | Urea | M | mg/dl | 0-100 | 35 | 1 | 10 | 40 | - | mmol/l | 0-10 | 4 | 0.1 | 2.2 | 6.7 | -
Urea | Urea | Harnstoff | Urée | Urea | F | mg/dl | 0-101 | 35 | 1 | 23 | 44 | - | mmol/l | 0-11 | 4 | 0.1 | 3.8 | 7.3 | -
Body Fat Percentage | Porcentaje de Grasa Corporal | Körperfettanteil | Pourcentage de graisse corporelle | Percentuale di grasso | - | % | 10-50 | 25 | 1 | 20 | 25 | 31 | - | - | - | - | - | - | -
Body Water Percentage | Cuerpo Percentge Agua | Wasseranteil des Körpers | Taux de masse hydrique | Percentuale di acqua corporea | - | % | 40-80 | 60 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
Body Mass Index | Índice de Masa Corporal | Body Mass Index | Indice de Masse Corporelle | Indice di Massa Corporea | - | kg/m2 | 10-70 | 20 | 1 | 25 | 30 | - | - | - | - | - | - | - | -